Załącznik nr 3

do regulaminu  ZSO nr1

z .2013 r.

ZASADY

Zasadami rozliczania prac remontowych poniesionych przez biorącego w użyczenie na remont

pomieszczeń kuchni ZSO nr 1

1/Przed przystąpieniem do remontu kuchni ZSO nr1 w Gdyni, Biorący w użyczenie  musi wystąpić do Dyrekcji ZSO nr1 Gdyni o sporządzenie protokołu, określającego szczegółowy zakres koniecznych do wykonania prac remontowych. Do robót takich należą:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

- remont posadzki polegający na wykonaniu:

- izolacja cieplna, przeciwwilgociowa i przeciwwodna w zależności od rodzaju

pomieszczenia

- wylewki betonowe gr. do 10 cm

- wymiana naturalnie popękanych lub zagrzybionych tynków ścian i sufitu (bez malowania)

- wymiana instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą w niezbędnym zakresie tj. podstawowe oświetlenie i gniazda wtykowe (bez osprzętu)

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej (bez armatury i baterii)

- wymiana instalacji co.

- wymiana lub uzupełnienie wyposażenia

- zmiana technologii

2/ Podstawę do wykonania remontu lokalu przez Biorącego w użyczenie stanowi akceptacja Dyrektora.

3/ Jeżeli remont obejmuje roboty ulegające zakryciu, jak np.:

- wylewki betonowe, izolowanie posadzek folią lub styropianem,

- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- wymianę instalacji elektrycznej,

ich wykonanie należy zgłaszać kierownikowi administracyjnemu ZSO nr1 przed przystąpieniem do dalszego etapu remontu, polegającego na zakryciu/zabudowaniu tych elementów. Końcowego odbioru robót remontowych w formie protokołu dokonuje komisja złożona z pracowników Wydziału Budynków oraz Administracji ZSO nr1 oraz ewentualnie Inspektora PPIS .

4/ Zasady określone niniejszym Zarządzeniem będą stanowić załącznik do

regulaminu  przetargu na użyczenie lokalu kuchni ZSO nr1.

ZATWIERDZAM

Dyrektor ZSO nr1  Wiesław Kosakowski