Załącznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

  - Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowo - budowlanych 
w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych w segmencie D I i II piętro na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 (CKZiU Nr 2) w Gdyni.

  - Miejsce świadczenia robót budowlanych: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 (CKZiU Nr 2) w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 207, 81-155 Gdynia, działki nr 966, 967, 968, 969, 1613, 1624, 1643
w obrębie Obłuża, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.

  - Zamawiający przewiduje realizację zadania obejmującego wykonanie prac remontowo - budowlanych 
w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych w segmencie D I i II piętro,

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót, w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi niniejszy dokument i jest uzupełnieniem oraz integralną częścią następujących dokumentów będących szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który został zawarty
w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia wraz z następującymi załącznikami:

  - Załącznik nr … do SIWZ - Dokumentacja projektowa obejmującą prace rozbiórkowe, demontażowe, montażowe, remontowe, aranżacyjne oraz instalacyjne wewnętrzne - sanitarne, elektryczne zawierająca:

    - Projekt rozbiórek i demontaży w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - w zakresie pkt 1.3.,

    - Projekt montażu lekkich ścianek działowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4

na potrzeby pomieszczeń przeznaczonych dla CKZiU Nr 2 - w zakresie pkt 1.3.,

    - Projekt prac remontowo – budowlanych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni - w zakresie pkt 1.3.,

    - Projekt instalacji wewnętrznych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni - w zakresie pkt 1.3.

  - Załącznik nr … do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - w zakresie pkt 1.3.

  - Załącznik nr … do SIWZ - Przedmiar robót zawierający:

    - Przedmiar robót budowlanych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2

w ZSO Nr 4 w Gdyni - w zakresie pkt 1.3.,

    - Przedmiar robót sanitarnych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2 w ZSO Nr 4

w Gdyni - w zakresie pkt 1.3.,

    - Przedmiar robót elektrycznych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2,

  - Zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 1.3.:

    - Roboty remontowo - budowlane obejmujące w szczególności:

      - Segment D I - II piętro - pomieszczenia higieniczno – sanitarne

- rozbiórka ścianek działowych w pomieszczeniu porządkowym, wc personelu, 
wc dziewcząt,

- demontaż stolarki drzwiowej, płytek ściennych, podłogowych,

- usunięcie i oczyszczenie ścian i sufitów z luźnych warstw tynku, farb i innych zanieczyszczeń,

- uzupełnienia tynków w niezbędnym zakresie,

- położenie gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach w niezbędnym zakresie,

- ułożenie płytek ściennych,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- malowanie ścian i sufitów,

- malowanie grzejników i instalacji c.o.,

- rozbiórka posadzek wraz z podkładem,

- ułożenie wylewki betonowej,

- ułożenie izolacji powłokowej,

- ułożenie posadzek z płytek gresowych,

- montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami z 3 zawiasami, klamkami i otworami wentylacyjnymi,

- montaż zabudowy systemowej HPL,

- montaż luster, pojemników na mydło w płynie, pojemników na papier toaletowy,

- wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki.

    - Roboty sanitarne obejmujące w szczególności:

      - Segment D I - II piętro - pomieszczenia higieniczno - sanitarne

- demontaż urządzeń sanitarnych wraz z podejściami,

- wymiana pionów ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją,

- wymiana pionów kanalizacji sanitarnej,

- montaż urządzeń sanitarnych wraz z podejściami,

- wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki.

    - Roboty elektryczne obejmujące w szczególności:

      - Segment D I - II piętro - pomieszczenia higieniczno - sanitarne

- demontaż instalacji elektrycznych,

- wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych,

- ułożenie obwodów instalacji elektrycznych,

- montaż tablic rozdzielczych,

- rozbudowa rozdzielnic piętrowych,

- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego,

- montaż opraw oświetlenia podstawowego,

- podłączenie kabli i przewodów w tablicach rozdzielczych, rozdzielnicach, odbiornikach
i osprzęcie,

- wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej i ochrony od porażeń,

- wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki.

Przedmiot zamówienia jest częścią załączonej dokumentacji – Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarów. Wykonawca do wyceny przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wykorzystać przedmiotową dokumentację w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie roboty towarzyszące, niezbędne do wykonania zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia zawartym w punktach 2.1-2.4.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV 45111100-9 Roboty rozbiórkowe

CPV 45262311-4 Betonowanie - konstrukcje betonowe i żelbetowe

CPV 45320000-6 Izolacje powłokowe

CPV 45262500-6 Roboty murarskie

CPV 45410000-4 Tynkowanie - tynk cementowo- wapienny

CPV 45421115-3 Instalowanie drzwi

CPV 45431200-9 Kładzenie glazury

CPV 45431100-7 Kładzenie terakoty

CPV 45421141-1 Instalowanie ścianek i okładzin g-k

CPV 45262320-0 Roboty w zakresie wykonywania podkładów pod posadzki

CPV 45431100-8 Kładzenie płytek podłogowych

CPV 45442100-8 Malowanie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane pozostałe

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz opraw elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

CPV 45312310-3 Roboty w zakresie ochrony oświetlenia

CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332200-5 Hydraulika

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

- Obowiązki Wykonawcy przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przejęcia od Zamawiającego miejsca świadczenia robót objętych przedmiotem zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

  - prowadzenia dokumentacji zgodnie z Prawem budowlanym,

  - zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami remontu placówki oświatowej, zorganizowania zaplecza łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej stosownie do potrzeb w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty teren robót objętych przedmiotem zamówienia i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po ich zakończeniu,

  - oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia remontu placówki oświatowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i BHP, z zachowaniem najwyższej staranności oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności związanych z wdrożeniem zaleceń z tym związanych,

  - zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa warunków realizacji przedmiotu zamówienia na terenie remontowanej placówki oświatowej,

  - prowadzenia robót remontowych w taki sposób, aby użytkownik bez zakłóceń mógł prowadzić zajęcia edukacyjne.

  - zapewnienia oraz zabezpieczenia dojść i dojazdów użytkownikowi oraz okolicznym mieszkańcom,

  - stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu,

  - opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla robót objętych przedmiotem zamówienia
i zaplecza, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126) oraz przekazania 1 egzemplarza Zamawiającemu,

  - ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i ich naprawienia lub odtworzenia na własny koszt,

  - ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za działania, uchybienia lub zaniechania własne,

  - przetwarzania, unieszkodliwiania i/lub magazynowania materiałów pozostałych po pracach objętych przedmiotem zamówienia oraz ponoszenia odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wywozu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21, z późn. zm.). Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie związanych z tym opłat,

  - prowadzenia robót w taki sposób, aby unikać przerw w dostawie mediów do placówki oraz pobliskich mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia terminów ewentualnych przerw w dostawie mediów z odpowiednimi służbami,

  - wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją techniczną, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

  - zapewnienia we własnym zakresie wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi i urządzeń celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

  - przewidzenia wszystkich niezbędnych kosztów pozwalających na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,

  - wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290) i odrębnymi przepisami tj. z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 j.t). Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem urządzeń Wykonawca przedłoży Zamawiającego certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu. W przypadku wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że zastosowane materiały i urządzenia są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany,

  - uzyskania od Zamawiającego zatwierdzenia zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, przedkładając w tym celu dokumenty wymagane Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 j.t.) oraz okazania próbek materiałów przed przystąpieniem do robót wykończeniowych (np. gres, glazura, kolory farb) i uzyskanie pisemnej zgodny Zamawiającego na ich zastosowanie,

  - realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz innych instytucji wydających warunki lub uzgodnienia,

  - przedłożenia w dniu podpisania Umowy uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia,

  - pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz dołączenia
do protokołu odbioru końcowego dokumentacji odbiorowej,

  - przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż wartość prac przedstawionych w ofercie Wykonawcy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, parametrów, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia przy zachowaniu równoważnych parametrów oraz przedstawieniu przez Wykonawcę danych technicznych wskazujących, że parametry proponowane są równoważne lub lepsze w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego.

- Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót objętych przedmiotem zamówienia, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.