Pytania do przetargu PN 2/2016

W związku z przygotowywaniem oferty na Wykonanie prac remontowo –

budowlanych w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych w segmencie D I

i II piętro na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr

2 (CKZiU nr 2) w Gdyni, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie

odpowiedzi na następujące pytania:

1. W przedmiarze i dokumentacji projektowej pojawia się wymóg okleiny

drzwiowej CPL o grubości 2 mm. Wszyscy znani mi producenci produkują

ją w dwóch grubościach: 0,2 mm oraz 0,7 mm. Czy autor miał na myśli

okleinę 0,2 mm?

2. Czy w drzwiach D1a oraz D2a ma być zarówno podcięcie wentylacyjne,

jak i kratka (tak wskazuje treść pozycji  przedmiarowej 4.2.2.,

4.2.3, 5.2.2. i 5.2.3.)?

3. Proszę o wyjaśnienie pozycji 4.2.18 i 4.2.19 przedmiaru budowlanego

przez podanie całkowitej ilości pojemników na mydło oraz całkowitej

ilości pojemników na papier toaletowy (ile sztuk zawiera komplet)?

4. W nawiązaniu do pytania nr 3, w treści przedmiaru, w ww. pozycjach

pojawia się informacja o kuchni, piwnicy oraz WC dla

niepełnosprawnych. Czy są one objęte tym etapem robót? Czy intencją

jest jedynie montaż w tych pomieszczeniach pojemników na mydło oraz

pojemników na papier toaletowy?

5. W dokumentacji projektowej jest odwołanie do rysunków R4 i R5

6. Kiedy możliwe jest dokonanie wizji lokalnej?

7. Witam i proszę o wyjaśnienie treści SIWZ : ścianki działowe mają być z

płyty gipsowo-włóknowej gr. 12 mm Powerpanel H2O.

Są to dwie różne płyty : płyta gipsowo-włóknowa oraz płyta Powerpanel H2O. Którą z tycz płyt należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedzi udzielone przez nadzór budowlany.

Dzień dobry,

W odpowiedzi na zapytania informuję, że w obrębie łazienek w segm. D :

ad.1 W realizacji należy zamontować drzwi z okleiną CPL 0,2mm

ad.2 W realizacji należy zamontować drzwi z podcięciem

ad.3 Całkowita ilość pojemników na mydło wynosi 10 szt. oraz 10 szt pojemników na papier toaletowy
ad.4. kuchnia, piwnica oraz WC dla niepełnosprawnych nie są one objęte tym etapem robót

ad.5. Nieistotne 
ad.6. W uzgodnieniu z zamawiającym.

ad.7. W obrębie łazienek projekt przewiduje ścianki z zastosowaniem płyt cementowo-włóknowych Powerpanel H2O.

Wizja Lokalna może odbyć się w dowolnym terminie po uzgodnieniu.

Jarosław Kłodziński 601 65 88 12